|  |
| --- |
| Приложение  к Акту готовности образовательной организации Свердловской области  к 2021 / 2022 учебному году |

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Азигуловская средняя общеобразовательная школа»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Но-мер стро-ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Раздел 1. Характеристика образовательной организации** | | |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | - Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Азигуловская средняя общеобразовательная школа», утвержденный приказом начальника Управления образования Артинского городского округа от 20.08.2018г № 163-од  - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 66 № 006107317  - Свидетельство о постановке на учет РФ в налоговом органе серия 66 № 006213120 |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | - Свидетельство о государственной регистрации права 66 АВ 443587 (дата выдачи 04.12.2006 г.) Объект права: здание (МАОУ «Азигуловская средняя общеобразовательная школа»)  - Свидетельство о государственной регистрации права 66 АВ 443589 (дата выдачи 04.12.2006 г.) Объект права: здание котельной |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права на землю 66 АЕ 696704 (дата выдачи 10.12.2012г.). Объект права: земельный участок |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);   2. соответствие данных, указанных  в лицензии, уставу;   3. виды образовательной деятельности  и предоставление дополнительных образовательных услуг;   4. дата и номер свидетельства  об аккредитации | 1) Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 14367 от 03.08.2011г (серия 66Л01 № 0004027) выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, срок действия – бессрочно.  Приложение № 1 к лицензии 66Л01 № 0004027на осуществление образовательной деятельности от 03.08.2011г № 14367 (серия 66П01 № 0016530, приказ №35-ли от 16.01.2019)  2) Данные, указанные в Лицензии, соответствуют Уставу.  3) Дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, профессиональное обучение  4) Свидетельство о государственной аккредитации №8932 от 04.03.2016 до 05.04. 2024 года, Приложение №1 к свидетельству о государственной аккредитации от 04.03.2016г. серия 66А01 № 00025 74 |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);  2) отсутствуют | 1) Имеются:  - Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАОУ «Азигуловская СОШ» утвержденная приказом директора № 79-од от 31.08.2020 г.  - ООП начального общего образования МАОУ «Азигуловская СОШ», утвержденная приказом директора № 79-од от 31.08.2020;  - ООП основного общего образования МАОУ «Азигуловская СОШ», утвержденная приказом директора № 79-од от 31.08.2020г.  - ООП среднего общего образования МАОУ «Азигуловская СОШ», утвержденная приказом директора № 79-од от 31.08.2020г.  - Адаптированная ООП основного общего образования для детей с умственной отсталостью), утвержденная приказом директора № 79-од от 31.08.2020г. |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):  когда и кем утверждены;  на какой срок;  2) отсутствуют | Имеется программа развития МАОУ «Азигуловская СОШ» на 2017-2022 годы,  Принята педагогическим советом (протокол № 7 от 27.06.2017), утверждена приказом директора школы № 39-од 29.06.2017 |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2021-2022 учебный год | 1) наличие;  2) когда и кем утвержден | 1) Имеется план работы МАОУ «Азигуловская СОШ» на 2021/2022 учебный год  2) Утвержден приказом директора школы № 73-од от 22.06.2021 г. |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | 1. всего (единиц); 2. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 2.  2) 0 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | * 1. в одну или в две смены (указать);   2. в первую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них;   * 1. во вторую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них | 1) В одну смену.  2) 11 классов, 69 обучающихся.  3) 0 |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2. количество классов по комплектованию; 3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) 260 чел.  2) 11 классов  3) 69 чел.  4) 0  5) 0 |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  2) по факту:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  3) наличие вакансий (указать) | 1)По штатному расписанию:  -администрация-3  -учителя – 14  -воспитатель-3  -мастера производственного обучения-0  -научные работники-0  -медицинские работники-0  -иные работники –12  2) По факту:  -администрация-3  -учителя – 14  -воспитатель-3  -мастера производственного обучения-0  -научные работники-0  -медицинские работники-0  -иные работники –12  3) Вакансии – 0 |
| 13. | **Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** | | |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем:  1) канализации;  2) отопления;  3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акты готовности технического контроля  - Акт № 1 от 28.06.2021г. О готовности системы канализации  -Акт № 2 от 28.06.2021г О готовности системы отопления.  -Акт № 3 от 28.06.2021г О готовности системы водоснабжения. |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | ОУ обеспечено мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами  - Акт № 4 от 28.06.2021г О готовности кабинета русского языка и литературы  - Акт № 5 от 28.06.2021г О готовности кабинета математики  - Акт № 5 от 28.06.2021г О готовности кабинета информатики  - Акт № 6 от 28.06.2021г О готовности пищеблока  - Акт № 7 от 28.06.2021г О приемке спортивных сооружений  - Акт № 8 от 28.06.2021г. О готовности кабинета химии  - Акт № 9 от 28.06.2021г О готовности кабинета нач. кл. 1 кл.  - Акт № 10 от 28.06.2021г О готовности кабинета нач.кл. 2 кл.  -Акт № 11 от28.06.2021г О готовности кабинета нач.кл. 3 кл.  -Акт № 12 от 28.06.2021г .О готовности кабинета нач. кл. 4 кл.  -Акт № 13 от 28.06.2021г О готовности кабинета обслуживающего труда  -Акт № 14 от 28.06.2021г О готовности кабинета труда  -Акт № 15 от 28.06.2021г Проверки учебных помещений и мест пребывания детей в целях обеспечения комп. безопасности  -Акт № 16 от 28.06.2021г Проверки контентной фильтрации.  -Акт № 17 от 28.06.2021г Проверки библиотечного фонда на наличие в библиотечном фонде материалов, содержащих экстремистскую направленность. |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Обеспеченность учебниками МАОУ «Азигуловская СОШ» во всех классах (1 – 11 кл.) по всем предметам 100 % |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | Мастерская соответствует требованиям. Мастерская по обработке металла и древесины оснащена оборудованием:  - напильник – 8 шт.  - плита заметочная – 7шт.  - тиски ручные – 5шт.  - станок сверлильный – 1шт.  - лобзик по металлу – 4шт.  - плашка – 2шт.  - лобзик -7шт.  - молоток столярный – 6 шт.  - ножовка – 8 шт.  - пассатижи – 2шт.  - рашпиль – 4шт.  - рубанок – 5шт.  - рейсмус столярный – 3шт.  - прибор для выжигания – 4шт.  - уголок столярный – 3шт.  - станок заточный – 1шт.  -станок токарный по дереву -4 шт |
| 18. | **Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** | | |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Зал для занятий физической культурой готов:  -Акт № 18 от 28.06.2021г. |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | 1. Спортивный инвентарь в норме. Состояние оборудования и инвентаря удовлетворительное. Спортивное оборудование школьного спортивного зала: мячи-10 шт, сетки-4 шт, обручи-10 шт, ботинки на лыжи-15 пар , лыжи-15 пар, корзины для игры в баскетбол-2 шт. Также сюда входят маты-15 шт, «козлы»-2 шт, шведская стенка-6 шт, канат-2 шт, перекладины-5 шт., турник- 1 шт, комплекс «Формула здоровья», бревно- 1 шт  Акт № 19 от 28.06.2021г. «На использование спортивного оборудования в ОП»  Имеющееся спортивное оборудование не относится к объектам обязательной сертификации на что имеется отказное письмо органа по сертификации продукции ООО «Гарант-Тест» № МП/1653-17 от 14.04.2017 |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | В ОУ имеется спортивная площадка, которая укомплектована следующим оборудованием:  -волейбольная площадка  -поле для мини-футбола  Акт проверки спортивной площадки МАОУ «Азигуловская СОШ» № 20 от 28.06.2021г. |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт № 21 от 28.06.2021г. «О проведении испытаний спортивного оборудования в зале для физической культуры» |
| 23. | **Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации** | | |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты)  2) количество неустраненных нарушений;  3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  4) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  5) отчеты об устранении нарушений | Предписаний нет |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ №74-од от 22.06.2021г., Габдулхаков Рафан Нургалеевич |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;  3) обучение сотрудников ППБ;  4) обучение обучающихся ППБ;  5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) Руководитель, Валиев Р.М., прошел обучение НОУ «Престиж», удостоверение № 2124 01.06.2021г  2) Ответственный в ОО-завхоз Габдулхаков Рафан Нургалеевич, прошел обучение НОУ «Престиж», удостоверение №2125 01.06.2021г  3) сотрудники обучены в апреле 2018  4) с обучающими проведены инструктажи  два раза в год (сентябрь и февраль)  5)Эвакуационные учения с обучающимися совместно с пожарной частью проведено 2 занятия ( октябрь, май) |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;  2) наличие журнала учета средств;  3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) Первичные средства пожаротушения имеются в достаточном количестве- 18 шт  2) журнал учета первичных средств имеется, начат 01.07.2019, ответственный Габдулхаков Рафан Нургалеевич, завхоз школы  3) Проверка проводится 1 раз в квартал, даты соответствующие записи о проверке заносятся в журнал, при необходимости первичные средства пожаротушения меняются,  Акт проверки огнетушителей июнь 2021 ООО «Алтын». |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:  наименование программно-аппаратного комплекса;  4) договор на обслуживание (указать реквизиты);  5) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) АПС имеется и исправна, дата последнего контроля обслуживающей организацией ИП «Иноземцев- Акт 18.05.2021г  2) Договор № 38 от 11.01.2021г.  3) имеется, программно-аппаратный комплекс ОКО, договор № 36 от 11.01.2021  4) договор 1/21 от 11.01.2021, 37 от 11.01.2021№ 38 от 11.01.2021 с ИП Иноземцев  ответственное лицо – Габдулхаков Р.Н.., приказ №74-од от 22.06.2021г.  5)- |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да , акт обследования № 22 от 28.06.2021г. |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Технический отчет по проверке заземления, электроизоляции и замера полного сопротивления цепи от 08.06.2020 г. проведен ООО «Регион» электротехническая лаборатория. Срок действия отчета – 5 лет. |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;  2) наружное | 2) Наружное – пожарный водоём на 50 куб.м.  Готовность противопожарного водоснабжения в исправном состоянии, Акт от 31.05.2021г «Проверки пожарного водоема» ООО «Алтын». |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Декларация разработана, № 65203000-ТО-94 от 05.07.2021г. |
| 33. | **Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** | | |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты)  2) количество неустраненных нарушений;  3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  4) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  5) отчеты об устранении нарушений | нет |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного  в образовательной организации;  3) обучение сотрудников | 1) Руководитель-Валиев Р.М., прошел обучение 29.06.2021г. ЛМК10329806  2) Ответственный: завхоз Гимазова Л.В. прошла обучение 29.06.2021г. ЛМК10329011  3) Обучены 23 сотрудников. |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;  2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;  3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);  4) организация горячего питания:  за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);  договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);  5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);  6) паспортизация пищеблока | 1) В ОУ имеется столовая  2) Оснащенность пищеблока: холодильник «Ларь», «Бирюса» 200К-5, морозильник-ларь «Позис-Свияга»-150,пароконвектомат ПКА6-1/1ПМ, плита электрическая с жарочным шкафом ПЭ-4ШМ,шкаф жарочный ШЖЭп-2,электроплита «Мечта», мармит электрический для первых блюд МЭП-1Б, мармит электрический для вторых блюд МЭП-2Б. мясорубка МИМ-300, машина протирочная МПР-350, весы общего назначения МК-А, водонагреватель «Аристон» (3 шт),весы электронные Кас-СВ, стол охлаждаемый СО-0,054-Н. Посадочных мест - 60  3) Имеется акт «Технологического контроля соответствия оборудования паспортным характеристикам» от 29.06.2021г. ООО «ФОРЭС»  4) организовано горячее питание за счет собственной столовой  Имеются договоры на поставку продуктов питания: - договор на поставку продуктов имеется с ИП Истомина И.А. от 01.04.2021  - договор на поставку молочной продукции ежемесячно СППК «УралКомбикорм»  - договор на поставку продуктов ежемесячно ИП «Истомина И.А.»  - договор на поставку продуктов ежемесячно Артинское РАЙПО  -договор на поставку хлебобулочных изделий ежемесячно Артинский Хлебокомбинат.  5) Охват горячим питанием детей составляет – 100%  6) Составлен Паспорт пищеблока утв. Приказом № 77 от 29.08.2019. |
| 37. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | имеется |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | имеется |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Акт обследования технического состояния вентиляции составлен с ООО «Алтын», 31.05.2021 г. Вентиляция исправна*.* |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);  2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);  3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) Медицинского кабинета -нет  2) Договор с ГБУЗ СО «Артинская центральная больница» №15 от 09.01.2019 г. (Лицензия на право медицинской деятельности Артинской ЦРБ ЛО-66-01-006662 от 20.10.2020г)  3) Сопровождение осуществляют работники ОВП Азигулово: фельдшер-Авхадиева Фания, медсестра -Ачбакиева Ирина Ильясовна |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям от 11 июня 2021 г. № 3731и № 3732  Проба «Вода из разводящей сети» соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». |
| 42. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Проводится. По графику профосмотр всех сотрудников в июле-августе 2021 года, 41 человек |
| 43. | Наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие  (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек –  2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук) | имеется, количество-4 |
| 44. | Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход  в обеденную зону) | В наличии,6 штук |
| 45. | Наличие переносных ультрафиолетовых облучателей | наличие/отсутствие | имеется |
| 46. | Наличие бактерицидных облучателей воздуха рециркулярного типа | наличие/отсутствие | имеется |
| 47. | **Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации** | | |
| 48. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты)  1) количество неустраненных недостатков;  2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;  3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;  4) отчеты об устранении недостатков | Предписаний нет |
| 49. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован  в подразделениях:  1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);  2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);  3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);  4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | Паспорт разработан 18.11.2019, согласован:  1) 05.12. 2019.  2) 11.12. 2019.  3) 09.12. 2019.  Актуализация паспорта проведена 21.06.2020 г. |
| 50. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 53-од от 12.05.2021, Галиев Н.И. |
| 51. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников;  2) количество инструктажей | 1) 2  2) проводится согласно плана на 2020/2021 уч. г., два раза в год |
| 52. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | В наличии, размещены 04.06.2017г. |
| 53. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | 1)металлодетектор «Арка-1»  2) отсутствует |
| 54. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);  2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);  3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1. В штатном расписании не предусмотрена 2. Договор с Росгвардией не заключается 3. Частное охранное предприятие ООО «Фантон». Договор № 00030/1Ф – 2021 от 01.04.2021 г |
| 55. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность;  2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;  3) договор на обслуживание (указать реквизиты);  4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);  5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) имеется, исправна  2) вывод в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»  3) Договор на техническое обслуживание ТС № № 37 от 11.01.2021. в лице исполнительного директора Иноземцева Владимира Ивановича  4)-  5)- |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) система АПС исправна  2) Договор № 36 от 11.01.2021 с ИП Иноземцев  3) –  4) - |
| 57. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) нет  2) нет  3) отсутствует, не требуется |
| 58. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);  2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации,  по периметру);  3) вывод изображения;  4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) имеется  2) 5 внутренних, внешних 8  3) на монитор оператора МАОУ «Азигуловская СОШ» -  4) ответственное лицо: Кузнецов Сергей Михайлович, приказ № 75-од от 22.06.2021г.  5) отсутствует |
| 59. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Не имеется |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1)металлодетектор «Арка-1» |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Отсутствует, не предусмотрено паспортом безопасности |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) имеется |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Контрольно-пропускной режим не предусмотрен паспортом безопасности |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Не имеется, не предусмотрено паспортом безопасности |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;  2) состояние ограждения | 2) Ограждение соответствует требованиям - акт от № 23 28.06.2021г. «По состоянию ограждения» |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие;  2) исправность | Освещение в наличии, в исправном состоянии, согласно акта № 24 от 28.06.2021г. «Проверки освещения по периметру» |
| 68. | **Раздел 7. Информационная безопасность** | | |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Литературы, содержащей материалы экстремистской направленности не обнаружено.  Школьный акт № 25 от 28.06.2021 г. |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | Договор № 3770205 с ОАО «Ростелеком» от 11.01.2021 г |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных  к сети Интернет | указать количество | 1 |
| 72. | Наличие договорных обязательств  с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | Имеется, договор №2880265 от 26.12.2019г |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра;  2) все ли компьютеры, подключенные  к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1.Установлена контентная фильтрация -1 шт., КРЕПТОШЛЮЗ  2.Все компьютеры, имеющие доступ к сети Интернет имеют контент-фильтры. |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт школьной комиссии по приемке к НУГ № 16 от.28.06.2021г. о проверке исправности контент-фильтра |
| 75. | Назначение ответственных лиц  по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказом № 18-од от 18.02.2021 назначены учитель информатики Галиев Н.И., библиотекарь Рахматуллина К.Х., лаборант Мугинов Р.К. |
| 76. | **Раздел 8. Безопасность дорожного движения** | | |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);  2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);  3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);  4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;  5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;  6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);  7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);  8) укомплектованность водителями;  9) стаж работы водителя, обучение | 1) Приказ №16-од от 17.02.2021г. ответственное лицо-Гимазова Лилия Васимовна  2) Лицензия № АН-66 -001226 от 27.06.2019г Автобус соответствует ГОСТР 51160-98  3) Договор 1401-1 от 14.01. 2020г  4) 35  5) Маршрут согласован с ГИББДД ОМВД России по Артинскому району 01.09.2020г  6) Медицинский осмотр фельдшером ОВП договор № 14 от 12.01.2021г с Артинским ЦРБ  7) Техосмотр пройден 07.09.2020 рег. № 021740062001801  8) Водитель Габдулхаков Рафан Нургалеевич  9) Стаж водителя 35 год, обучение прошел, удостоверение серия СВП № 000592, выдано 21.06.2021г НОЧУ ЦДПО «Престиж» |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | * 1. наличие (в том числе визуализированного паспорта);   2. паспорт утвержден (дата);   3. паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);   4. паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 4) да  5) 09.01.2018  6) 08.01.2018  7)10.01.2018 |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Учебно-тренировочный перекресток имеется в кабинете ОБЖ |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Имеется, размещен на третьем этаже |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Уголок безопасности дорожного движения находится в рекреации первого этажа, обновлен в июне 2021 года |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации | 1. наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2. количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3. наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) Ограждение имеется, целостное.  2) Имеется 1 пешеходный переход. Знаки дорожного движения около учреждения имеются:  - ограничение скорости 40,20  - въезд запрещен  -осторожно: дети!  - светофор Т-7 -освещение уличное  - искусственная неровность.  3)На маршруте движения детей тротуар имеется, состояние удовлетворительное |
| 83. | **Раздел 9. Охрана труда** | | |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ от 02.03.2020г. №71 – од «О назначении ответственного за охрану труда и технику безопасности в МАОУ «Азигуловская СОШ»  Ответственный за ОТ – Гимазова Лилия Васимовна, имеет удостоверение № 220 от 23 апреля 2021 г. о прохождении обучения по охране труда по программе обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций.  Руководитель имеет удостоверение № 319 от 19.02.2021 г. о прохождении обучения по охране труда по программе «Руководители и специалисты по охране труда» |
| 85. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Принят общим собранием школы Протокол №2 от 07.02.2019., зарегистрирован в ГКУ службы занятости «Артинский центр занятости» 28.02.2019, запись № 5-к  Допсоглашение принято общим собранием протокол №1 от 12 октября 2020года, зарегистрировано в ГКУ службы занятости «Артинский центр занятости» 11.11.2020, запись № 16-д |
| 86. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);  2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Руководитель –Валиев Ринат Марсович удостоверение № 319 от 19.02.2021 г. о прохождении обучения по охране труда по программе «Руководители и специалисты по охране труда»  Ответственный за ОТ – Гимазова Лилия Васимовна, имеет удостоверение № 220 от 23 апреля 2021 г. о прохождении обучения по охране труда по программе обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций.  Всего обучено – 2 чел |
| 87. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | План работы по охране труда и обеспечению безопасности жизнедеятельности и предупреждению травматизма на 2021-2022 учебный год МАОУ «Азигуловская СОШ». Утвержден приказом директора школы № 77 –од от 22.06.2021 |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются, утверждены приказом директора №46-од от 30.04.2021 г.  Количество инструкций для обучающихся -18, для сотрудников -57 |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Журнал регистрации вводного инструктажа (начат 02.03.2020г.)  Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (начат 02.03.2020г*.*)  *Журнал учета инструкций* по охране труда (начат 05.03.2020г.))  Журнал выдачи инструкций по охране труда для работников (02.03.2020г.))  Журнал регистрации несчастных случаев на производстве (01.09.2018г.)  Журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися (13.05.2019г.). |
| 90. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Вводный при приеме на работу – 1 раз  2 раза в год первичный (сентябрь текущего года и при приеме на работу) /повторный (март текущего года)  Целевые при выполнении разовых работ  Внеплановый при возникновении внештатныхситуаций |
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего;  2) количество аттестованных рабочих мест;  3) количество неаттестованных рабочих мест,  4) планируемые сроки аттестации | 1) 43 мест 2) 43 мест 3) 0 4) декабрь 2021 |
| 92. | **Раздел 10. Ремонтные работы** | | |
| 93. | Проведение капитального ремонта | виды работ | нет |
| 94. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Текущий ремонт в коридорах и кабинетах.  Покраска полов в кабинетах БДД, истории, химии, физики, покраска части стен на третьем, втором и первом этажах, спортзале. Установка фильтра для воды с ультрафиолетовой очисткой |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2022 год и последующие годы | Установка локальных систем вентиляции над моечными ваннами на пищеблоке. |