# Приложение # к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2021 / 2022 учебному году

# Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Азигуловская средняя общеобразовательная школа»

| Но-мер стро-ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации |  |  |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | - Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Азигуловская средняя общеобразовательная школа», утвержденный приказом начальника Управления образования Артинского городского округа от 20.08.2018г № 163-од - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 66 № 006107317 - Свидетельство о постановке на учет РФ в налоговом органе серия 66 № 006213120 |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | - Свидетельство о государственной регистрации права 66 АВ 443587 (дата выдачи 04.12.2006 г.) Объект права: здание (МАОУ «Азигуловская средняя общеобразовательная школа») - Свидетельство о государственной регистрации права 66 АВ 443589 (дата выдачи 04.12.2006 г.) Объект права: здание котельной |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права на землю 66 АЕ 696704 (дата выдачи 10.12.2012г.). Объект права: земельный участок |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер свидетельства об аккредитации | 1) Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 14367 от 03.08.2011г (серия 66Л01 № 0004027) выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, срок действия – бессрочно. Приложение № 1 к лицензии 66Л01 № 0004027на осуществление образовательной деятельности от 03.08.2011г № 14367 (серия 66П01 № 0016530, приказ №35-ли от 16.01.2019) 2) Данные, указанные в Лицензии, соответствуют Уставу. 3) Дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, профессиональное обучение 4) Свидетельство о государственной аккредитации №8932 от 04.03.2016 до 05.04. 2024 года, Приложение №1 к свидетельству о государственной аккредитации от 04.03.2016г. серия 66А01 № 00025 74 |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | 1) Имеются: - Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАОУ «Азигуловская СОШ» утвержденная приказом директора № 79-од от 31.08.2020 г. - ООП начального общего образования МАОУ «Азигуловская СОШ», утвержденная приказом директора № 79-од от 31.08.2020; - ООП основного общего образования МАОУ «Азигуловская СОШ», утвержденная приказом директора № 79-од от 31.08.2020г. - ООП среднего общего образования МАОУ «Азигуловская СОШ», утвержденная приказом директора № 79-од от 31.08.2020г. - Адаптированная ООП основного общего образования для детей с умственной отсталостью), утвержденная приказом директора № 79-од от 31.08.2020г. |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Имеется программа развития МАОУ «Азигуловская СОШ» на 2017-2022 годы, Принята педагогическим советом (протокол № 7 от 27.06.2017), утверждена приказом директора школы № 39-од 29.06.2017 |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2021-2022 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | 1) Имеется план работы МАОУ «Азигуловская СОШ» на 2021/2022 учебный год 2) Утвержден приказом директора школы № 73-од от 22.06.2021 г. |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 2. 2) 0 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1) В одну смену. 2) 11 классов, 69 обучающихся. 3) 0 |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) 260 чел. 2) 11 классов 3) 69 чел. 4) 0 5) 0 |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1)По штатному расписанию: -администрация-3 -учителя – 14 -воспитатель-3 -мастера производственного обучения-0 -научные работники-0 -медицинские работники-0 -иные работники –12 2) По факту: -администрация-3 -учителя – 14 -воспитатель-3 -мастера производственного обучения-0 -научные работники-0 -медицинские работники-0 -иные работники –12 3) Вакансии – 0 |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акты готовности технического контроля - Акт № 1 от 28.06.2021г. О готовности системы канализации -Акт № 2 от 28.06.2021г О готовности системы отопления. -Акт № 3 от 28.06.2021г О готовности системы водоснабжения. |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | ОУ обеспечено мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами - Акт № 4 от 28.06.2021г О готовности кабинета русского языка и литературы - Акт № 5 от 28.06.2021г О готовности кабинета математики - Акт № 5 от 28.06.2021г О готовности кабинета информатики - Акт № 6 от 28.06.2021г О готовности пищеблока - Акт № 7 от 28.06.2021г О приемке спортивных сооружений - Акт № 8 от 28.06.2021г. О готовности кабинета химии - Акт № 9 от 28.06.2021г О готовности кабинета нач. кл. 1 кл. - Акт № 10 от 28.06.2021г О готовности кабинета нач.кл. 2 кл. -Акт № 11 от28.06.2021г О готовности кабинета нач.кл. 3 кл. -Акт № 12 от 28.06.2021г .О готовности кабинета нач. кл. 4 кл. -Акт № 13 от 28.06.2021г О готовности кабинета обслуживающего труда -Акт № 14 от 28.06.2021г О готовности кабинета труда -Акт № 15 от 28.06.2021г Проверки учебных помещений и мест пребывания детей в целях обеспечения комп. безопасности -Акт № 16 от 28.06.2021г Проверки контентной фильтрации. -Акт № 17 от 28.06.2021г Проверки библиотечного фонда на наличие в библиотечном фонде материалов, содержащих экстремистскую направленность. |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Обеспеченность учебниками МАОУ «Азигуловская СОШ» во всех классах (1 – 11 кл.) по всем предметам 100 % |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | Мастерская соответствует требованиям. Мастерская по обработке металла и древесины оснащена оборудованием: - напильник – 8 шт. - плита заметочная – 7шт. - тиски ручные – 5шт. - станок сверлильный – 1шт. - лобзик по металлу – 4шт. - плашка – 2шт. - лобзик -7шт. - молоток столярный – 6 шт. - ножовка – 8 шт. - пассатижи – 2шт. - рашпиль – 4шт. - рубанок – 5шт. - рейсмус столярный – 3шт. - прибор для выжигания – 4шт. - уголок столярный – 3шт. - станок заточный – 1шт. -станок токарный по дереву -4 шт |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Зал для занятий физической культурой готов: -Акт № 18 от 28.06.2021г. |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | 1. Спортивный инвентарь в норме. Состояние оборудования и инвентаря удовлетворительное. Спортивное оборудование школьного спортивного зала: мячи-10 шт, сетки-4 шт, обручи-10 шт, ботинки на лыжи-15 пар , лыжи-15 пар, корзины для игры в баскетбол-2 шт. Также сюда входят маты-15 шт, «козлы»-2 шт, шведская стенка-6 шт, канат-2 шт, перекладины-5 шт., турник- 1 шт, комплекс «Формула здоровья», бревно- 1 шт Акт № 19 от 28.06.2021г. «На использование спортивного оборудования в ОП» Имеющееся спортивное оборудование не относится к объектам обязательной сертификации на что имеется отказное письмо органа по сертификации продукции ООО «Гарант-Тест» № МП/1653-17 от 14.04.2017 |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | В ОУ имеется спортивная площадка, которая укомплектована следующим оборудованием: -волейбольная площадка -поле для мини-футбола Акт проверки спортивной площадки МАОУ «Азигуловская СОШ» № 20 от 28.06.2021г. |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт № 21 от 28.06.2021г. «О проведении испытаний спортивного оборудования в зале для физической культуры» |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Предписаний нет |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ №74-од от 22.06.2021г., Габдулхаков Рафан Нургалеевич |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) Руководитель, Валиев Р.М., прошел обучение НОУ «Престиж», удостоверение № 2124 01.06.2021г 2) Ответственный в ОО-завхоз Габдулхаков Рафан Нургалеевич, прошел обучение НОУ «Престиж», удостоверение №2125 01.06.2021г 3) сотрудники обучены в апреле 2018 4) с обучающими проведены инструктажи два раза в год (сентябрь и февраль) 5)Эвакуационные учения с обучающимися совместно с пожарной частью проведено 2 занятия ( октябрь, май) |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) Первичные средства пожаротушения имеются в достаточном количестве- 18 шт 2) журнал учета первичных средств имеется, начат 01.07.2019, ответственный Габдулхаков Рафан Нургалеевич, завхоз школы 3) Проверка проводится 1 раз в квартал, даты соответствующие записи о проверке заносятся в журнал, при необходимости первичные средства пожаротушения меняются, Акт проверки огнетушителей июнь 2021 ООО «Алтын». |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) АПС имеется и исправна, дата последнего контроля обслуживающей организацией ИП «Иноземцев- Акт 18.05.2021г 2) Договор № 38 от 11.01.2021г. 3) имеется, программно-аппаратный комплекс ОКО, договор № 36 от 11.01.2021 4) договор 1/21 от 11.01.2021, 37 от 11.01.2021№ 38 от 11.01.2021 с ИП Иноземцев ответственное лицо – Габдулхаков Р.Н.., приказ №74-од от 22.06.2021г. 5)- |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да , акт обследования № 22 от 28.06.2021г. |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Технический отчет по проверке заземления, электроизоляции и замера полного сопротивления цепи от 08.06.2020 г. проведен ООО «Регион» электротехническая лаборатория. Срок действия отчета – 5 лет. |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 2) Наружное – пожарный водоём на 50 куб.м. Готовность противопожарного водоснабжения в исправном состоянии, Акт от 31.05.2021г «Проверки пожарного водоема» ООО «Алтын». |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Декларация разработана, № 65203000-ТО-94 от 05.07.2021г. |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | нет |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | 1) Руководитель-Валиев Р.М., прошел обучение 29.06.2021г. ЛМК 10329806 2) Ответственный: завхоз Гимазова Л.В. прошла обучение 29.06.2021г. ЛМК 10329011 3) Обучены 23 сотрудников. |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) В ОУ имеется столовая 2) Оснащенность пищеблока: холодильник «Ларь», «Бирюса» 200К-5, морозильник-ларь «Позис-Свияга»-150,пароконвектомат ПКА6-1/1ПМ, плита электрическая с жарочным шкафом ПЭ-4ШМ,шкаф жарочный ШЖЭп-2,электроплита «Мечта», мармит электрический для первых блюд МЭП-1Б, мармит электрический для вторых блюд МЭП-2Б. мясорубка МИМ-300, машина протирочная МПР-350, весы общего назначения МК-А, водонагреватель «Аристон» (3 шт),весы электронные Кас-СВ, стол охлаждаемый СО-0,054-Н. Посадочных мест - 60 3) Имеется акт «Технологического контроля соответствия оборудования паспортным характеристикам» от 29.06.2021г. ООО «ФОРЭС» 4) организовано горячее питание за счет собственной столовой Имеются договоры на поставку продуктов питания: - договор на поставку продуктов имеется с ИП Истомина И.А. от 01.04.2021 - договор на поставку молочной продукции ежемесячно СППК «УралКомбикорм» - договор на поставку продуктов ежемесячно ИП «Истомина И.А.» - договор на поставку продуктов ежемесячно Артинское РАЙПО -договор на поставку хлебобулочных изделий ежемесячно Артинский Хлебокомбинат. 5) Охват горячим питанием детей составляет – 100% 6) Составлен Паспорт пищеблока утв. Приказом № 77 от 29.08.2019. |
| 37. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | имеется |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | имеется |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Акт обследования технического состояния вентиляции составлен с ООО «Алтын», 31.05.2021 г. Вентиляция исправна. |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) Медицинского кабинета -нет 2) Договор с ГБУЗ СО «Артинская центральная больница» №15 от 09.01.2019 г. (Лицензия на право медицинской деятельности Артинской ЦРБ ЛО-66-01-006662 от 20.10.2020г) 3) Сопровождение осуществляют работники ОВП Азигулово: фельдшер-Авхадиева Фания, медсестра -Ачбакиева Ирина Ильясовна |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям от 11 июня 2021 г. № 3731и № 3732 Проба «Вода из разводящей сети» соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». |
| 42. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Проводится. По графику профосмотр всех сотрудников в июле-августе 2021 года, 41 человек |
| 43. | Наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук) | имеется, количество-4 |
| 44. | Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | В наличии,6 штук |
| 45. | Наличие переносных ультрафиолетовых облучателей | наличие/отсутствие | имеется |
| 46. | Наличие бактерицидных облучателей воздуха рециркулярного типа | наличие/отсутствие | имеется |
| 47. | Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |
| 48. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Предписаний нет |
| 49. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | Паспорт разработан 18.11.2019, согласован: 1) 05.12. 2019. 2) 11.12. 2019. 3) 09.12. 2019. Актуализация паспорта проведена 21.06.2020 г. |
| 50. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 53-од от 12.05.2021, Галиев Н.И. |
| 51. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) 2 2) проводится согласно плана на 2020/2021 уч. г., два раза в год |
| 52. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | В наличии, размещены 04.06.2017г. |
| 53. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | 1)металлодетектор «Арка-1» 2) отсутствует |
| 54. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | - В штатном расписании не предусмотрена - Договор с Росгвардией не заключается - Частное охранное предприятие ООО «Фантон». Договор № 00030/1Ф – 2021 от 01.04.2021 г |
| 55. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) имеется, исправна 2) вывод в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 3) Договор на техническое обслуживание ТС № № 37 от 11.01.2021. в лице исполнительного директора Иноземцева Владимира Ивановича 4)- 5)- |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) система АПС исправна 2) Договор № 36 от 11.01.2021 с ИП Иноземцев 3) – 4) - |
| 57. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) нет 2) нет 3) отсутствует, не требуется |
| 58. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) имеется 2) 5 внутренних, внешних 8 3) на монитор оператора МАОУ «Азигуловская СОШ» - 4) ответственное лицо: Кузнецов Сергей Михайлович, приказ № 75-од от 22.06.2021г. 5) отсутствует |
| 59. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Не имеется |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1)металлодетектор «Арка-1» |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Отсутствует, не предусмотрено паспортом безопасности |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) имеется |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Контрольно-пропускной режим не предусмотрен паспортом безопасности |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Не имеется, не предусмотрено паспортом безопасности |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 2) Ограждение соответствует требованиям - акт от № 23 28.06.2021г. «По состоянию ограждения» |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | Освещение в наличии, в исправном состоянии, согласно акта № 24 от 28.06.2021г. «Проверки освещения по периметру» |
| 68. | Раздел 7. Информационная безопасность |  |  |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Литературы, содержащей материалы экстремистской направленности не обнаружено. Школьный акт № 25 от 28.06.2021 г. |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | Договор № 3770205 с ОАО «Ростелеком» от 11.01.2021 г |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 1 |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | Имеется, договор №2880265 от 26.12.2019г |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1.Установлена контентная фильтрация -1 шт., КРЕПТОШЛЮЗ 2.Все компьютеры, имеющие доступ к сети Интернет имеют контент-фильтры. |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт школьной комиссии по приемке к НУГ № 16 от.28.06.2021г. о проверке исправности контент-фильтра |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказом № 18-од от 18.02.2021 назначены учитель информатики Галиев Н.И., библиотекарь Рахматуллина К.Х., лаборант Мугинов Р.К. |
| 76. | Раздел 8. Безопасность дорожного движения |  |  |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | 1) Приказ №16-од от 17.02.2021г. ответственное лицо-Гимазова Лилия Васимовна 2) Лицензия № АН-66 -001226 от 27.06.2019г Автобус соответствует ГОСТ Р 51160-98 3) Договор 1401-1 от 14.01. 2020г 4) 35 5) Маршрут согласован с ГИББДД ОМВД России по Артинскому району 01.09.2020г 6) Медицинский осмотр фельдшером ОВП договор № 14 от 12.01.2021г с Артинским ЦРБ 7) Техосмотр пройден 07.09.2020 рег. № 021740062001801 8) Водитель Габдулхаков Рафан Нургалеевич 9) Стаж водителя 35 год, обучение прошел, удостоверение серия СВП № 000592, выдано 21.06.2021г НОЧУ ЦДПО «Престиж» |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | - наличие (в том числе визуализированного паспорта); - паспорт утвержден (дата); - паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); - паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 4) да 5) 09.01.2018 6) 08.01.2018 7)10.01.2018 |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Учебно-тренировочный перекресток имеется в кабинете ОБЖ |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Имеется, размещен на третьем этаже |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Уголок безопасности дорожного движения находится в рекреации первого этажа, обновлен в июне 2021 года |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации | - наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; - количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; - наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) Ограждение имеется, целостное. 2) Имеется 1 пешеходный переход. Знаки дорожного движения около учреждения имеются: - ограничение скорости 40,20 - въезд запрещен -осторожно: дети! - светофор Т-7 -освещение уличное - искусственная неровность. 3)На маршруте движения детей тротуар имеется, состояние удовлетворительное |
| 83. | Раздел 9. Охрана труда |  |  |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ от 02.03.2020г. №71 – од «О назначении ответственного за охрану труда и технику безопасности в МАОУ «Азигуловская СОШ» Ответственный за ОТ – Гимазова Лилия Васимовна, имеет удостоверение № 220 от 23 апреля 2021 г. о прохождении обучения по охране труда по программе обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций. Руководитель имеет удостоверение № 319 от 19.02.2021 г. о прохождении обучения по охране труда по программе «Руководители и специалисты по охране труда» |
| 85. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Принят общим собранием школы Протокол №2 от 07.02.2019., зарегистрирован в ГКУ службы занятости «Артинский центр занятости» 28.02.2019, запись № 5-к Допсоглашение принято общим собранием протокол №1 от 12 октября 2020года, зарегистрировано в ГКУ службы занятости «Артинский центр занятости» 11.11.2020, запись № 16-д |
| 86. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Руководитель –Валиев Ринат Марсович удостоверение № 319 от 19.02.2021 г. о прохождении обучения по охране труда по программе «Руководители и специалисты по охране труда» Ответственный за ОТ – Гимазова Лилия Васимовна, имеет удостоверение № 220 от 23 апреля 2021 г. о прохождении обучения по охране труда по программе обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций. Всего обучено – 2 чел |
| 87. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | План работы по охране труда и обеспечению безопасности жизнедеятельности и предупреждению травматизма на 2021-2022 учебный год МАОУ «Азигуловская СОШ». Утвержден приказом директора школы № 77 –од от 22.06.2021 |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются, утверждены приказом директора №46-од от 30.04.2021 г. Количество инструкций для обучающихся -18, для сотрудников -57 |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Журнал регистрации вводного инструктажа (начат 02.03.2020г.) Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (начат 02.03.2020г.) Журнал учета инструкций по охране труда (начат 05.03.2020г.)) Журнал выдачи инструкций по охране труда для работников (02.03.2020г.)) Журнал регистрации несчастных случаев на производстве (01.09.2018г.) Журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися (13.05.2019г.). |
| 90. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Вводный при приеме на работу – 1 раз 2 раза в год первичный (сентябрь текущего года и при приеме на работу) /повторный (март текущего года) Целевые при выполнении разовых работ Внеплановый при возникновении внештатных ситуаций |
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации | 1) 43 мест 2) 43 мест 3) 0 4) декабрь 2021 |
| 92. | Раздел 10. Ремонтные работы |  |  |
| 93. | Проведение капитального ремонта | виды работ | нет |
| 94. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Текущий ремонт в коридорах и кабинетах. Покраска полов в кабинетах БДД, истории, химии, физики, покраска части стен на третьем, втором и первом этажах, спортзале. Установка фильтра для воды с ультрафиолетовой очисткой |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2022 год и последующие годы | Установка локальных систем вентиляции над моечными ваннами на пищеблоке. |