- Приложение - к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2021 / 2022 учебному году

- Филиал МАОУ «Азигуловская СОШ»-«Нижнебардымская ООШ»

| Но-мер стро-ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации |  |  |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | - Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Азигуловская средняя общеобразовательная школа», утвержденный приказом начальника Управления образования Артинского городского округа от 20.08.2018г № 163-од - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 66 № 006107317 - Свидетельство о постановке на учет РФ в налоговом органе серия 66 № 006213120 |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | - Свидетельство о государственной регистрации права 66 АВ 443704, (дата выдачи 08.12.2006 г.) Объект права: Здание («Нижнебардымская основная общеобразовательная школа»). |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЕ 544210 (дата выдачи 22.08.2012г.). Объект права: Земельный участок |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер свидетельства об аккредитации | 1) Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 14367 от 03.08.2011г (серия 66Л01 № 0004027) выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, срок действия – бессрочно. Приложение № 3 к лицензии 66П01 № 0016532 на осуществление образовательной деятельности от 03.08.2011г № 14367 (серия 66Л01 № 0004027) 2) Данные, указанные в Лицензии, соответствуют Уставу. 3) В соответствии с лицензией и Уставом ОУ - Право осуществления образовательной деятельности по следующим образовательным программам: -общеобразовательная программа начального общего образования -общеобразовательная программа основного общего образования - общеобразовательные программы дополнительного образования по направленностям: культурологическая, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, эколого-биологическая. - общеобразовательная программа дошкольного образования. 4) №8932 от 04.03.2016 до 05.04. 2024 года. |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | 1) Основная общеобразовательная программа-образовательная программа дошкольного образования МАОУ «Азигуловская СОШ» утвержденная приказом директора № 79-од от 31.08.2020 г. ООП начального общего образования МАОУ «Азигуловская СОШ», утвержденная приказом директора № 79-од от 31.08.2020; ООП основного общего образования МАОУ «Азигуловская СОШ», утвержденная приказом директора № 79-од от 31.08.2020г. Адаптированная ООП основного общего образования для детей с УО), утвержденная приказом директора № 79-од от 31.08.2020г. Адаптированная программа по ФГОС ОВЗ для НОО утвержденная приказом директора № 79-од от 31.08.2020г. |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Имеется программа развития МАОУ «Азигуловская СОШ» на 2017-2022 годы, Принята педагогическим советом (протокол № 7 от 27.06.2017), утверждена приказом директора школы № 39-од 29.06.2017 |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2021-2022 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | 1)Имеется план работы МАОУ «Азигуловская СОШ» на 2021/2022 учебный год 2) Утвержден приказом директора школы № 73-од от 22.06.2021 г. |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 1ед. 2) 0 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1) В одну смену. 2) 9 классов, 48 обучающихся. 3) 0 |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) 125 чел. 2) 9 классов 3) 48 чел. |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1)По штатному расписанию: -администрация-1 -учителя – 11 -воспитатель-2 -иные работники –11 2) По факту: -администрация –1 -учителя –11 -воспитатель-2 -иные работники-11 3) Вакансии – учитель русского языка и литературы, учитель иностранного (английского) языка |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акты готовности технического контроля - Акт № 1 от 01.07.2021г. О готовности системы канализации -Акт № 2 от 01.07.2021г О готовности системы отопления. -Акт № 3 от 01.07.2021г О готовности системы водоснабжения. |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | ОУ обеспечено мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами - Акт № 4 от 01.07.2021г О готовности кабинета русского языка и литературы - Акт № 5 от 01.07.2021г О готовности кабинета математики - Акт № 5 от 01.07.2021г О готовности кабинета информатики - Акт № 6 от 01.07.2021г О готовности пищеблока - Акт № 7 от 01.07.2021г О приемке спортивных сооружений - Акт № 8 от . 01.07.2021г О готовности кабинета химии - Акт № 9 от 01.07.2021г О готовности кабинета нач. кл. 1 кл. - Акт № 10 от 01.07.2021г О готовности кабинета нач.кл. 2 кл. -Акт № 11 от 01.07.2021г О готовности кабинета нач.кл. 3 кл. -Акт № 12 от . 01.07.2021г О готовности кабинета нач. кл. 4 кл. -Акт № 13 от 01.07.2021г Проверки учебных помещений и мест пребывания детей в целях обеспечения комп. безопасности -Акт № 14 от 01.07.2021г Проверки контентной фильтрации. -Акт № 15 от 01.07.2021г Проверки библиотечного фонда на наличие в библиотечном фонде материалов, содержащих экстремистскую направленность. |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Обеспеченность учебниками: - 1-4 кл. по ФГОС -100% -5-9 кл. по ФГОС – 100% |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | Не имеется. |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Зал для занятий физической культурой готов: -Акт № 16 от 01.07.2021г |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | 1.Оборудование и инвентарь в удовлетворительном состоянии: -мячи футбольные -2 шт. -мячи баскетбольные -10 шт. -мячи волейбольные – 4 шт. -гантели – 3 шт. -маты-9 шт. -скакалки – 6 шт. -коврики-3 шт. -аптечка-1 шт. -лыжи в комп.-6 пар 2.Имеются акты: Акт № 17 от 01.07.2021г «На использование спортивного оборудования в ОП» |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | В ОУ оборудуется спортивная площадка, которая укомплектована следующим оборудованием: - гимнастические брусья -волейбольная площадка -поле для мини-футбола |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Имеются акты - Акт № 18 от 01.07.2021г «О проведении испытаний спортивного оборудования в зале для физической культуры» |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Предписаний нет |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ №74-од от 22.06.2021г., Канафиева Зульфия Фаритовна, зав.филиалом;Комиссарова Юлия Юрьевна,завхоз |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1.Удостоверение от 22.06.2020г. № 1192 НОУ «Престиж» Канафиевой Зульфии Фаритовны, зав. филиалом 2. Завхоз Комиссарова Юлия Юрьевна, удостоверение №2123 от 01.07.2021г.,НОУ «Престиж». 3.Обучение по ППБ прошли 9 человек (удостоверения от 04.04.2019г.). 4.В классах оформлены уголки пожарной безопасности, в рабочие программы включены мероприятия по пожарной безопасности с детьми. 5.Эвакуационные учения с обучающимися проведено – 1 занятие. - 1 раз совместно с личным составом ПЧ1/2 с.Симинчи. (13.05.2021г.) |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) В ОУ достаточно первичных средств пожаротушения: имеются 9 огнетушителей согласно планов эвакуации 2) В ОУ ведется журнал учёта средств пожаротушения (начат 13.06.2018г.) 3)Проводится проверка средств по срокам годности отв. сотрудником Канафиевой З.Ф., утвержденным приказом №74-од от 22.06.2021г. ПОСЛЕДНИЙ СРОК ПРОВЕРКИ – 24.06.2021г. Проверка проводится 1 раз в квартал, даты соответствующие записи о проверке заносятся в журнал. Акт проверки огнетушителей от 31 мая 2021года ООО «Алтын». |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной втоматики | 1) АПС имеется и исправна, дата последнего контроля обслуживающей организацией ИП «Иноземцев- акт от 18.05.2021г. 2) Договор №38 от 11.01.2021г. 3) договор №36 от 11.01.2021, №37 от 11.01.2021,№38 от 11.01.2021 с ИП Иноземцев 4) имеется, программно-аппаратный комплекс ОКО, договор № 36 от 11.01.2021 5) ответственное лицо – Канафиева З.Ф.,приказ №74-од от 22.06.2021г. |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да , акт обследования №19 от 01.07.2021г |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Технический отчет по проверке заземления, электроизоляции и замера полного сопротивления цепи от 20.08.2019 г. проведен ООО «Регион» электротехническая лаборатория. Срок действия отчета – 5 лет. |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 2) Наружное – пожарный водоём на 50 куб.м. Противопожарное водоснабжение в исправном состоянии, акт от 31 мая 2021г. «Проверки наружных пожарных водоемов» ООО «Алтын». |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Декларация зарегистрирована в отделении надзорной деятельности и профилактической Артинского ГО УНД ГУ МЧС России по Свердловской области 05.07.2021, рег. номер 65203000-ТО-93 |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | 1)Предписание от 19.02.2021г. №36/2021-224 2)2 3)0 4)Приказ от 20.02.2021г. №13-од 5) в наличии |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | 1) Зав. филиалом Канафиева З.Ф. прошла обучение .17.06.2020г. ЛМК 14824812 2) Ответственная: Канафиева Зульфия Фаритовна, зав. филиалом от 17.06.2020г. ЛМК 14824812 3) Обучены 19 сотрудников. |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) В ОУ имеется пищеблок 2) Пищеблок полностью оснащен оборудованием, столовой мебелью и посудой. Акт № 22 от 18.06.2020г. 3) Имеется акт «Технологического контроля соответствия оборудования паспортным характеристикам» от 29.06.2021г. ООО «ФОРЭС» 4) В ОУ организовано горячее питание за счет собственного пищеблока. Прием пищи детьми осуществляется в столовой. Имеются договоры на поставку продуктов питания: - договор на поставку молочной продукции ежемесячно СППК «УралКомбикорм» - договор на поставку продуктов ежемесячно ИП «Истомина И.А.» - договор на поставку продуктов ежемесячно Артинское РАЙПО -договор на поставку хлебобулочных изделий ежемесячно Артинский Хлебокомбинат. 5) Охват горячим питанием детей составляет – 100% 6) Составлен Паспорт пищеблока утв. Приказом № 103 от 26.07.2012г. |
| 37. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | Светильник-облучатель бактерицидный (рециркулятор) серии ОБН97-1х15-005 ЭПРА «Р», количество-1 |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Отсутствуют |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Акт очистки и проверки вентиляционных каналов от 31 мая 2021г. ООО «Алтын». Вентиляция исправна. |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) Кабинета нет 2) Лицензия АЦРБ № ЛО-66-01-006483 от 24 апреля 2020 г. Договор с ГБУЗ СО «Артинская центральная больница» № 6 от 09.01.2021г. 3) Сопровождение осуществляет фельдшер Нижнебардымского ФП Мингалимова Фаназия Габдулаваловна |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям от 25.02.2020 г. № 2966 и № 2967 Проба «Вода из разводящей сети» соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». |
| 42. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Проводится. По графику профосмотр всех сотрудников (23ч.) в июле-августе 2021 года. |
| 43. | Наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук) | Бесконтактный инфракрасный термометр Berrcom (JXB-178),количество-3 |
| 44. | Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | В наличии, количество-4 |
| 45. | Наличие переносных ультрафиолетовых облучателей | наличие/отсутствие | Отсутствуют |
| 46. | Наличие бактерицидных облучателей воздуха рециркулярного типа | наличие/отсутствие | Светильник-облучатель бактерицидный (рециркулятор) серии ОБН97-1х15-005 ЭПРА «Р», количество-1 |
| 47. | Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |
| 48. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | ПРЕДПИСАНИЙ НЕТ |
| 49. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | Паспорт разработан 18.11.2019, согласован: 1) 05.12. 2019. 2) 11.12. 2019. 3) 09.12. 2019. .Актуализация паспорта проводится. |
| 50. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 58-од от 22.06.2021, Канафиева З.Ф. |
| 51. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) 2 2) проводится согласно плана на 2020/2021 уч. г., два раза в год |
| 52. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | В наличии, размещены 04.06.2017г. |
| 53. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | 1)металлодетектор «Арка-1» 2) отсутствует |
| 54. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) В дневное время организация охраны осуществляется вахтерами Елкиной Зинаидой Николаевной и Митькиной Альбиной Петровной (приказ № 237/1 -од от 04.09.2019 г.) 2) В ночное время – сторожами: -Илеевым Владиславом Михайловичем; - Трифоновым Александром Дмитриевичем - Шуматовым Игорем Юрьевичем - с 18.00- 06.00 (в рабочие дни) - с 06.00 – 06.00 (в выходные и праздничные) |
| 55. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) имеется, исправна 2) вывод в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 3) Договор на техническое обслуживание ТС № 1/21 от 11.01.2021, 37 от 11.01.2021г. в лице исполнительного директора Иноземцева Владимира Ивановича 4)- 5)- |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1)система АПС 2) Договор № 36 от 11.01.2021 с ИП Иноземцев 3) – 4) |
| 57. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) нет 2) нет 3) отсутствует, не требуется |
| 58. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) имеется 2) 12,внутренних 6, внешних 6 3) на монитор оператора Филиала МАОУ «Азигуловская СОШ» - «Нижнебардымская ООШ» 4) ответственное лицо: Кузнецов Сергей Михайлович, приказ № 75-од от 22.06.2021г. 5) не имеется |
| 59. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1)имеется |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Имеется пост вахтёров |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1)металлодетектор «Арка-1» |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Отсутствует ввиду принадлежности объекта к 4 категории |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) имеется |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Контрольно-пропускной режим осуществляется по звонку |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Имеются, знак «Въезд запрещен» |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1)в наличии 2) Ограждение соответствует требованиям - акт № 20 от 01.07.2021г. «По состоянию ограждения» |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | 1)Освещение в наличии 2)В исправном состоянии, согласно акта № 21 от 01.07.2021г. «Проверки освещения по периметру» |
| 68. | Раздел 7. Информационная безопасность |  |  |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Литературы, содержащей материалы экстремистской направленности не обнаружено. Школьный акт № 15 от 01.07.2021 г. |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | Договор № 3770205 с ОАО «Ростелеком» от 11.01.2021 г |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 1 |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | Нет |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1.Установлена контентная фильтрация -11 шт., ADSL 2.Все компьютеры, имеющие доступ к сети Интернет имеют контент-фильтры. |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт школьной комиссии по приемке к НУГ № 14 от 01.07.2021г. о проверке исправности контент-фильтра |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказом № 76-од от 22.06.2021 назначены учитель информатики Андреева Т.А.., библиотекарь Шмакова А.В.., лаборант Мугинов Р.К. |
| 76. | Раздел 8. Безопасность дорожного движения |  |  |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | 1) Приказ №16-од от 17.02.2021г., Гимазова Лилия Васимовна 2) Автобус соответствует ГОСТ Р 51160-98 3) Маршрут согласован с ГИББДД ОМВД России по Артинскому району 01.09.2020г. 4) 1 5) Техосмотр пройден 08.12. 2020 рег. № 021740062002601 6) Водитель Капитонов Анатолий Саркиевич 7) Стаж водителя 41 год, обучение прошел , удостоверение №000593, выдано НОЧУ ЦДПО «Престиж» |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | - наличие (в том числе визуализированного паспорта); - паспорт утвержден (дата); - паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); - паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 4) да 5) 09.01.2018 6) 08.01.2018 7)10.01.2018 |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Учебно-тренировочный перекресток имеется в фойе школы. |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Класса «Светофор» нет, но имеется методический материал по изучению правил дорожного движения. |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Уголок безопасности дорожного движения находится в рекреации первого этажа, обновлен в июне 2021 года |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации | - наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; - количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; - наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) Ограждение имеется, целостное. 2) Имеется 1 пешеходный переход. Знаки дорожного движения около учреждения имеются: - ограничение скорости 40,20 - въезд запрещен -осторожно: дети! - светофор; -освещение уличное - искусственная неровность. 3)На маршруте движения детей тротуар имеется, состояние удовлетворительное |
| 83. | Раздел 9. Охрана труда |  |  |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ от 02.03.20г. №71-к – од «О назначении ответственного за охрану труда и технику безопасности в МАОУ «Азигуловская СОШ» Ответственный за ОТ – Гимазова Лилия Васимовна, имеет удостоверение № 220 от 23 апреля 2021 г. о прохождении обучения по охране труда по программе обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций. Руководитель имеет удостоверение № 319 от 19.02.2021 г. о прохождении обучения по охране труда по программе «Руководители и специалисты по охране труда» |
| 85. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Принят общим собранием школы Протокол №2 от 07.02.2019., зарегистрирован в ГКУ службы занятости «Артинский центр занятости» 28.02.2019, запись № 5-к Допсоглашение принято общим собранием протокол №1 от 12 октября 2020года, зарегистрировано в ГКУ службы занятости «Артинский центр занятости» 11.11.2020, запись № 16-д |
| 86. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Зав. Филиалом Канафиева З.Ф. имеет удостоверение № 321 от 19.02.2021 г. о прохождении обучения по охране труда по программе «Руководители и специалисты по охране труда» Ответственный за ОТ – Гимазова Лилия Васимовна, имеет удостоверение № 220 от 23 апреля 2021 г. о прохождении обучения по охране труда по программе обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций. Всего обучено – 2 чел |
| 87. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | План работы по охране труда и обеспечению безопасности жизнедеятельности и предупреждению травматизма на 2021-2022 учебный год МАОУ «Азигуловская СОШ». Утвержден приказом директора школы № 77 –од от 22.06.2021 |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются, утверждены приказом директора №14 от 01.09.2017 г. Количество инструкций для обучающихся -28,для сотрудников -25 |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Журнал регистрации вводного инструктажа (начат 02.03.2020г.) Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (начат 02.03.2020г.)) Журнал учета инструкций по охране труда и технике безопасности (начат 02.03.2020г.)) Журнал выдачи инструкций по охране труда для работников (02.03.2020г.)) Журнал регистрации несчастных случаев на производстве (13.09.2018г.) Журнал регистрации несчастных случаев с воспитанниками (13.05.2019г.). |
| 90. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Вводный при приеме на работу – 1 раз 2 раза в год первичный (сентябрь текущего года и при приеме на работу) /повторный (март текущего года) Целевые при выполнении разовых работ Внеплановый при возникновении внештатных ситуаций |
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации | 1)25 мест 2) 25 мест 3) 0 4) нет |
| 92. | Раздел 10. Ремонтные работы |  |  |
| 93. | Проведение капитального ремонта | виды работ | нет |
| 94. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Текущий ремонт в коридорах и кабинетах. |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2020 год и последующие годы | - Замена окон. - Установка локальных систем вентиляции над моечными ваннами на пищеблоке |