- Приложение - к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2021 / 2022 учебному году

- Филиал МАОУ «Азигуловская СОШ» - «Детский сад с.Симинчи»

| Но-мер стро-ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации |  |  |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | - Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Азигуловская средняя общеобразовательная школа», утвержденный приказом начальника Управления образования Артинского городского округа от 20.08.2018г № 163-од - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 66 № 006107317 - Свидетельство о постановке на учет РФ в налоговом органе серия 66 № 006213120 |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | - Свидетельство о государственной регистрации права - 66 АЖ № 766181 (дата выдачи 14.01.15г). Объект права: часть здания (Филиал «Детский сад c.Симинчи). - Решение Комитета по управлению имуществом от 29.07.2014г. № 77 «О перезаключении договора оперативного управления с Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Азигуловская средняя общеобразовательная школа» - Договор о закреплении имущества на право оперативного управления от 29.07.2014г. |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ № 766182 (дата выдачи 14.01.2015г) объект права :Земельный участок |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер свидетельства об аккредитации | 1) лицензия на осуществление образовательной деятельности № 14367 от 03.08.2011г (серия 66Л01 № 0004027) выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, срок действия - бессрочно. Приложение №4 к лицензии 66Л01 № 0004027на осуществление образовательной деятельности от 03.08.2011г №14367, выданное 16.01.2019г. серия 66 П01 №0016533 2) В соответствии с лицензией и Уставом ОУ –3)Право осуществления образовательной деятельности по следующим образовательным программам: -дошкольное образование 4) №8932 от 04.03.2016 |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | 1) - Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования Филиала МАОУ «Азигуловская СОШ» - «Детский сад с.Симинчи» утвержденная приказом директора № 93-од от 06.06.2018г. на 2018-2023гг. |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Имеется программа развития МАОУ «Азигуловская СОШ» на 2017-2022 годы, Принята педагогическим советом (протокол № 7 от 27.06.2017), утверждена приказом директора школы № 39-од 29.06.2017 |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2021-2022 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | В ОУ имеется план работы Филиала МАОУ «Азигуловская СОШ» - «Детский сад с.Симинчи» на 2021 – 2022 учебный год 2) Утвержден приказом директора школы № 73-од от 22.06.2021 г. |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 1ед. 2) 0 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1) В одну смену. 2) 1 разновозрастная группа, 15 воспитанников. 3) 0 |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) 15 воспитанников 2) 1 разновозрастная группа 3) 15 воспитанников. |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) по штатному расписанию: -администрация - 1 воспитатели - 2 -иные работники – 7 2) -администрация -1 -воспитатель -2 -иные работники - 7 3) вакансий нет |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акты готовности технического контроля - Акт № 1 от 28.06.2021г. «О готовности системы канализации» -Акт № 2 от 28.06.2021г. «О готовности системы отопления.» -Акт № 3 от 28.06.2021г. «О готовности системы водоснабжения.» |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | ДОУ обеспечено мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами - Акт № 4 от 28.06.2021г. «О готовности разновозрастной группы (от 1 года до 7 лет)» - Акт № 5 от 28.06.2021г. «О готовности внутренней приёмки по состоянию охраны труда в помещениях.» |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Обеспеченность: рабочие тетради по программе «От рождения до школы» в соответствии ФГОС – 50% |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | Не имеется. |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Спортивный уголок для занятий физической культурой имеется |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Оборудование и инвентарь в удовлетворительном состоянии Акт № 6 от 28.06.2021г. «На использование спортивного оборудования в ДОУ» |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | Спортивная площадка имеется. |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | - Акт № 7 от 28.06.2021г. «О проведении испытаний спортивного оборудования на спортивной площадке» |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Предписаний нет |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ №74-од от 22.06.2021г., Немкина Наталья Викторовна, зав.филиалом; Кузнецов Сергей Михайлович - техник-электрик |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) Немкина Наталья Викторовна - Удостоверение от 18.06.2021г.№ 1960 2) техник-электрик - Кузнецов Сергей Михайлович – Удостоверение от 18.06.2021г.№ 1961 3) Обучение по ППБ прошли 8 сотрудников 4) В группе оформлены уголки пожарной безопасности, в рабочие программы включены мероприятия по пожарной безопасности с детьми. 5) тренировки с привлечением детей проводились – 1 раз в квартал согласно плану по проведению мероприятий по пожарной безопасности |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) В ОУ достаточно первичных средств пожаротушения: имеются 6 огнетушителей согласно планов эвакуации 2) В ОУ ведется журнал учёта средств пожаротушения (начат 06.2018г.) 3)Проводится проверка средств по срокам годности отв. сотрудником Немкиной Н.В., утвержденным приказом № 56-од от 22.06.2020г. ПОСЛЕДНИЙ СРОК ПРОВЕРКИ – 30.06.2020г. Проверка проводится 1 раз в квартал, даты соответствующие записи о проверке заносятся в журнал. Акт проверки огнетушителей от 31.05.2021 ООО «Алтын». |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) АПС имеется, требуется замена 2) Договор № 38 от 11.01.2021г. 3) Вывод АПС на территориальное подразделение противопожарной службы и ЦУКС 4) договор 1/21 от 11.01.2021, 37 от 11.01.2021 № 38 от 09.01.2020 с ИП Иноземцев 5) ТАНДЕМ – 2М |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Технический отчет по проверке заземления, электроизоляции и замера полного сопротивления цепи от 16.04.2018 г. проведен ООО «Форэс» электротехническая лаборатория. Срок действия - 5 лет. |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 1.Внутреннее – водопровод. 2.Наружное – пожарный водоём на 25 куб.м. |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Декларация зарегистрирована в отделении надзорной деятельности и профилактической работы, Артинского ГО УНД ГУ МЧС России по Свердловской области 05.07.2021 рег. номер 65203000-ТО-95 |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | 1) Предписаний нет 2) 3)0 4) 5) |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | 1. Немкина Наталья Викторовна, прохождение 1 раз в 2 года, аттестация пройдена 16.07.19г. 2.Шеф-повар Некрасова Надежда А. Обучена 20.10. 2010г. 3. Все сотрудники ДОУ прошли обучение - 20.10. 2010г. (повар, завхоз, мл. воспитатель – проходят 1 раз в год, остальные сотрудники через 2 года - 1 раз) |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) В ДОУ имеется пищеблок, который соответствует санитарным требованиям Акт № 8 от 28.06.2021г. «О соответствии помещений пищеблока СанПиН» 2)Пищеблок достаточно оснащен оборудованием, столовой мебелью и посудой. 3) Имеется акт «Технологического контроля соответствия оборудования паспортным характеристикам» от г. ООО «ФОРЭС» от 01.07.2021 4) В ДОУ организовано горячее питание за счет собственного пищеблока. Прием пищи детьми осуществляется в групповой комнате. Имеются договоры на поставку продуктов питания: - договор на поставку молочных продуктов ежемесячно СППК «УралКомбикорм» - договор на поставку продовольственных и мясных продуктов ежемесячно ИП Истомина И.А. - договор на поставку хлебобулочных продуктов ИП Ватлина С.А. 5) Охват горячим питанием детей составляет – 100% 6) Составлен Паспорт пищеблока утверждён 13.04.2011 г. |
| 37. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | Бактерицидный рециркулятор РБ2х15, количество-1 |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Отсутствуют |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Акт обследования технического состояния вентиляции составлен с ООО «Алтын» от 31.05.2021 . Вентиляция исправна. |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) Кабинета нет 2) Лицензия АЦРБ № ЛО-66-01-006483 от 24 апреля 2020 г. Договор с ГБУЗ СО «Артинская центральная больница» № 6 от 09.01.2020 г. 3) Сопровождение осуществляет фельдшер Симинчинского ФАП Дмитриева Валентина Никитична |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям от 12.04.2021 г. № 4128 и № 4129 Проба «Вода из разводящей сети» соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». |
| 42. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Проводится. По графику профосмотр всех сотрудников в июле-августе 2021 года. |
| 43. | Наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук) | Бесконтактный инфракрасный термометр Berrcom (JXB-178),количество-1 |
| 44. | Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | В наличии |
| 45. | Наличие переносных ультрафиолетовых облучателей | наличие/отсутствие | В наличии Облучатель ОБН-150 с защитным экраном – 1шт. |
| 46. | Наличие бактерицидных облучателей воздуха рециркулярного типа | наличие/отсутствие | Бактерицидный рециркулятор РБ2х15, количество-1 |
| 47. | Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |
| 48. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | ПРЕДПИСАНИЙ НЕТ |
| 49. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | Паспорт разработан 18.11.2019, согласован: 1) 05.12. 2019. 2) 11.12. 2019. 3) 09.12. 2019. .Актуализация паспорта проводится. |
| 50. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 58-од от 22.06.2021, Немкина Н.В. |
| 51. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) 2 2) проводится согласно плана на 2020/2021 уч. г., два раза в год |
| 52. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | В наличии, 04.06.2017 г. |
| 53. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | 1) металлодетектор ручной GP-008 2) отсутствуют |
| 54. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1. а) В дневное время организация охраны осуществляется ответственными работниками б) В ночное время – сторожами Александровой Александрой Ивановной, Некрасовой Надеждой Александровной, Немкиным Владимиром Николаевичем - с 17.00- 07.00 (в рабочие дни) - с 17.00 – 17.00 (в выходные и праздничные) 2) - 3) - |
| 55. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) имеется, исправна 2) вывод в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 3) Договор на техническое обслуживание ТС № 1/21 от 11.01.2021, 37 от 11.01.2021г. в лице исполнительного директора Иноземцева Владимира Ивановича 4)- 5)- |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1)система АПС 2) Договор № 36 от 11.01.2021 с ИП Иноземцев 3) – 4) |
| 57. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) нет 2) нет 3) отсутствует, не требуется |
| 58. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) имеется 2) по периметру- 4 камеры внутри здания при главном входе - 1 камера 3) имеется 4) в дневное время – Иванова Н.М (рабочий по стирке и ремонту белья) – ответственная за пропускной режим, в ночное время – ночные сторожа, |
| 59. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1)имеется |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Пропускной режим. |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1)Ручной металлодетектор GP-008 |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Отсутствует ввиду принадлежности объекта к 4 категории |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 2) отсутствует |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Контрольно-пропускной режим осуществляется по звонку |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 2) отсутствует |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 2) Ограждение соответствует требованиям - акт от № 11 28 .06.2021г. «По состоянию ограждения» |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | Освещение в наличии, в исправном состоянии, согласно акта № 12 от 28.06.2021г. «Проверки освещения по периметру» |
| 68. | Раздел 7. Информационная безопасность |  |  |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Библиотеки нет |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | Договор № 3770205 с ОАО «Ростелеком» от 11.01.2021 г |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 1 |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | Нет |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1.Установлена контентная фильтрация -1 шт., ADSL 2. имеет доступ к сети Интернет и имеет контент-фильтры. |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт от 28.06.2021г. о проверке исправности контент-фильтра |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказом № 76-од от 22.06.2021 назначена зав.филиалом Немкина Н.В. |
| 76. | Раздел 8. Безопасность дорожного движения |  |  |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | нет |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | - наличие (в том числе визуализированного паспорта); - паспорт утвержден (дата); - паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4. паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1) Да Разработан Паспорт дорожной безопасности Филиала МКОУ «Азигуловская СОШ» - «Детский сад с.Симинчи» Согласован: - с Администрацией АГО от 06.12.2018 г. (Ярушников С.В.) - с ГИБДД ОМВД России по Артинскому району от 06.12.2018 г. (Черепанов М.Ю.) - с Директором МКОУ «Азигуловская СОШ» от 06.12.2018г. (Валиев Р.М.) |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Учебно-тренировочный перекресток имеется в фойе школы. |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Класса «Светофор» нет, но имеется методический материал по изучению правил дорожного движения. |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Стенд и уголок безопасности дорожного движения находится в приёмной комнате и в группе. |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации | - наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; - количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; - наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) Ограждение имеется, целостное. 2) Имеется 1 пешеходный переход. Знаки дорожного движения около учреждения имеются: - ограничение скорости 40,20 - въезд запрещен -осторожно: дети! - светофор; -освещение уличное - искусственная неровность. 3)На маршруте движения детей тротуар имеется, состояние удовлетворительное |
| 83. | Раздел 9. Охрана труда |  |  |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ от 02.03.20г. №71-к – од «О назначении ответственного за охрану труда и технику безопасности в МАОУ «Азигуловская СОШ» Ответственный за ОТ – Гимазова Лилия Васимовна, имеет удостоверение № 220 от 23 апреля 2021 г. о прохождении обучения по охране труда по программе обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций. Руководитель имеет удостоверение № 319 от 19.02.2021 г. о прохождении обучения по охране труда по программе «Руководители и специалисты по охране труда» |
| 85. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Принят общим собранием школы Протокол №2 от 07.02.2019., зарегистрирован в ГКУ службы занятости «Артинский центр занятости» 28.02.2019, запись № 5-к Доп.соглашению принято общим собранием протокол №1 от 12 октября 2020года, зарегистрировано в ГКУ службы занятости «Артинский центр занятости» 11.11.2020, запись № 16-д |
| 86. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Зав. Филиалом Немкина Н.В. имеет удостоверение № 246 от 16.06.2019 г. о прохождении обучения по охране труда по программе «Руководители и специалисты по охране труда» в объёме – 40ч. Ответственный за ОТ – Гимазова Лилия Васимовна, имеет удостоверение № 220 от 23 апреля 2021 г. о прохождении обучения по охране труда по программе обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций. Всего обучено – 2 чел |
| 87. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | План работы по охране труда и обеспечению безопасности жизнедеятельности и предупреждению травматизма на 2021-2022 учебный год МАОУ «Азигуловская СОШ». Утвержден приказом директора школы № 77 –од от 22.06.2021 |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются, утверждены приказом директора № 14 от 01.09.2017 г. В ОУ имеются инструкции по охране труда и технике безопасности, инструкции на рабочем месте, утверждённые приказом директора школы от 01.03.2019г. Количество инструкций: Для сотрудников - 54 шт.; Для воспитанников – 50 шт. |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Охрана труда 1. Журнал регистрации вводного инструктажа (начат 09.2018г.) 2. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (начат 03.2019г.) 3. Журнал выдачи инструкций по охране труда для работников (03.2019г.) 4. Журнал учета инструкций по охране труда (01.2019г.) 5. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве (09.2018г.). 6. Журнал регистрации несчастных случаев с воспитанниками (09.2018г.). |
| 90. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Вводный при приеме на работу – 1 раз 2 раза в год первичный (август текущего года и при приеме на работу) /повторный (март текущего года) Целевой при выполнении разовых работ Внеплановый при возникновении внештатных ситуаций |
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации | 1)15 мест 2) 0 мест 3) 4) август 2022г. |
| 92. | Раздел 10. Ремонтные работы |  |  |
| 93. | Проведение капитального ремонта | виды работ | Замена окон и межкомнатных дверей в ясельной гуппе. |
| 94. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Текущий ремонт в старшей группе и на пищеблоке |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2022 год и последующие годы | - Замена отопления. - Установка локальных систем вентиляции над моечными ваннами на пищеблоке. |